문서번호	급수운영과-27425
결재일자	2016.11.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
고태우		김찬모	11/09 박길영
협조
	주무관		백종호

소화전 보수 작업지시 보고

(형식변경)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

서부수도사업소

급수운영과

************ 외 1개소 기존소화전의 형식변경 의뢰가 있어 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 11.

보고자  시설9급  고태우

제 목 : 소화전 정비 계획보고 (형식변경)

□ 관련문서

◦ 서대문소방서 재난관리과-7790(2016.11.04.)호 『횡단보도 설치에 따른 소방용수시설(소화전) 형식 변경 의뢰』와 관련임.

□ 정비대상 현황

연번	위 치	관리번호	구분	정비 내용
1	******************* ************	3316	지상식	형식변경 (지상식 -> 지하식)
2	*********************** *************	2239	지상식	형식변경 (지상식 -> 지하식)

□ 정비 계획

○ 현장조사 결과, 서대문구 관내 횡단보도 설치에 따라 지상식 소화전을 지하식 소화전으로 형식 변경 이설조치 코자하며.

○ 위 소화전 형식변경 정비공사를 우리사업소의 연간단가계약 업체인 『2016년 천연동외 13개동 상수도공사』 ****************에게 작업지시 후 정산처리 하고자 함.

- 소화전 보수 개요

· 공사내용 : ************외 1개소 소화전 형식변경 공사

· 예산과목 : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리,

소방용수시설보수, 시설비.

붙임: 위치도 및 현황사진 1부.  끝.