	동대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 11월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고

1. 재난관리과-1258(2016.2.18.)호『2016년도 소방용수시설 주요업무 추진 계획 알림』과 관련입니다.

2. 청량리119안전센터 2016년 11월 중 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2016. 11. 12. ~ 11. 27.

나. 점검대상 : 관내 공설소화전 총 137개소(청량리동 일대)

※ 지상식 48개소, 지하식 89개소

다. 점검인원 : 3팀 5명(센터장·팀장 : 감독순시)

라. 세부계획 :【붙임】참고

○ 안전책임자 : 3팀장

○ 소방용수시설 정기조사 실시 후 119행정정보시스템 조사부 입력 철저

※  1,2팀은 11월중 일제소방용수시설 정기조사로 인하여 3팀만 정기조사 실시함.

붙임  11월 소방용수시설 조사 계획 1부.  끝.

담당자	김명수		3팀장	정성진		119안전센터장	11/12 신동만
협조자
시행	청량리119안전센터-5366	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-962-0119	/전송	02-969-5119	/	kms5479@seoul.go.kr	/	부분공개(5)