문서번호	급수운영과-31909
결재일자	2016.11.16.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
김남구	代주은선	11/16 김정수
협 조
	주무관		김상덕

교육 일지(대형저수조 위생관리 교육)

교육일시	2016. 11. 16.(수) 14:00~14:30
교 관	저수조 위생관리 주무관
교육대상	양천, 구로구 관내 아파트관리소장(40명)
교육제목	대형저수조 위생관리 교육
교육내용
	대형저수조 위생관리(“저수조 관리는 이렇게”) □ 위생관리 대상 기준(수도법 시행령 제50조) ○ 아파트 및 복리시설, 연면적 5천㎡이상 건축물 ․ 시설 ○ 공중 위생 관리법 시행령 제3조에 따른 건축물 ․ 시설 ※ 저수조 위생관리 제외 대상 □ 위생관리 조치(수도시설 청소규칙 제6조) ○ 반기 1회(년 2회) 이상 저수조 청소 실시 ○ 매월 1회 이상 저수조위생점검표 작성 및 관련 기록물 2년이상 보관 ○ 매년 1회 이상 ‘먹는물 수질검사기관’에 저수조 수질검사 의뢰 ○ 저수조 입구 잠금장치 설치 철저(안전사고 예방) □ 수도시설 관리자 교육(수도법 제36조) ○ 교육대상 : 위생관리대상 건축물 소유자(관리자) ○ 교육 신청 및 일정 문의 - 환경보전협회(http://www.epa.or.kr) ☎)3407-1555~7 □ 위생관리 미시행에 따른 조치(수도법 83조, 수도법 87조) ○ 건축물소유(관리)자가 저수조 청소 및 수질검사 미시행시 - 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 ○ 건축물소유(관리)자가 관리자 교육 미이수시 - 100만원 이하의 과태료 부과 □ 청소결과 제출 ○ 제출서류 : 교육이수여부,시설현황,주민입회서,청소사진 등 ○ 제출방법 : 상수도사업본부 인터넷 접속(저수조 청소등록) 등 붙임 : 교육자료 각1부.

교  육  사  진

대형 저수조 위생관리 교육(양천,구로구 관내 아파트관리소장)