2014년 1/4분기 하자검사조서

문서번호	시설보수과-983
보존기간	년
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
금종융		03/17 김찬구
협조	주무관		정규용
	주무관		장창원

□ 하자검사일시 : 2014. 3.12 ~ 2014. 3.17

□ 하자검사결과

□ 시설물명 : 2011 관내 도로시설물(복개,터널,지하차도) 일상유지보수공사 외 4건
공 사 명	사 업 개 요	하 자 기 간	도 급 자	하자검사결과
2011 관내 도로시설물(복개,터널,지하차도)일상유지보수공사	- 도림천4복개, 반포천1,2복개, 봉천천 복개, 사당천복개, 대방천복개	2012.2.27~ 2015.2.26	동우공영(주) 이 광 수	이상없음
2011 관내 도로시설물 일상유지보수공사	- 영동1교 등 48개소	2012.2.21 ~ 2015.2.20	(주)원당이앤씨 인 택 환	이상없음
2012 도로시설물(복개등) 일상유지보수공사	도림천4복개 방호벽정비 7.15m, 신축이음교체 147m, 후타재보수 8.2m, 경계브럭교체 등	2013.2.25 ~ 2015.2.24	거정건설 김재환 외 1	이상없음
도로시설물 일상유지보수공사	관악도림교 등 60개소	2013.2.28 ~ 2016.2.27	(주)구일 이 정 민	이상없음
보라매고가도로 외 2개소 보수공사	- 도림천4복개 : - 균열보수 141.3m, 표면보수 1,907㎡,단면보수 1,001㎡	2013.12.24 ~ 2016.12.23	코리아건설(주) 장 윤 순	이상없음
지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음. 2014. 3. . 하자검사자 시설보수과 직) 시설7급 성명 금종융 (인) 시설보수과 직) 시설6급 성명 정규용 (인) 시설보수과 직) 시설7급 성명 장창원 (인) 서울특별시장 귀하

끝.