문서번호	기전과-9253
결재일자	2016.11.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
황준석		박심근	11/17 이종엽
협조
	주무관		문준호

광진교 경관조명 민원사항 조치계획

2016. 11.

성동도로사업소

(기 전 과)

광진교 경관조명 민원사항 조치계획

광진교 경관조명 투광등(녹색)이 민원인 아파트에서 눈부심으로 인해 소등 요청이 제기되어 아래와 같이 보고 드림.

▣ 민원내용

○ 광진교 경관조명 점등계획 통보(도로시설과-8998호-2016.07.25.)에 의거 광진교 경관조명을 보수하여 2016.10.01.(토)일부터 점등 하였으나, 교량 측면에 설치되어 있는 투광등 조명이 민원인 아파트에서 눈부심으로 인해 소등 요청.

-**************************************

▣ 문제점

○ 광진교 경관조명 교량 측면에 점등되는 투광등 조명이 주변 건축물의 눈부심으로 빛공해 민원이 제기되어 조명의 각도를 조절하여 일부 해소 되었으나,

○ 소수 민원이 교량 측면에 점등되는 투광등 조명이 먼거리에서도 잘 보이는 색상(녹색)으로 설치되어 빛공해 민원이 계속 제기될 우려가 있음.

	투광등 조명 소등요청 구간
민원인이 제공한 광진교 야간 전경	한강둔치에서의 광진교 전경

▣ 향후 추진계획

○ 민원인이 제출된 사진 전경으로 보았을땐 빛공해 눈부심이 미미할 것으로 보이나, 장기간 민원이 제기될 경우를 생각하여,

○ 경관조명 유지관리 총괄부서인 본청 도로시설과에 전 구간 투광등 조명을 소등하고, 교각에 설치되어 있는 교각등만 점등토록 협의 및 점등 지속여부를 질의하여 민원요청에 답변코자 함.  끝.