함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	종로소방서
수신자	세종로119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 확인지시(세-245호)

1. 현장지휘대-2887(2014.03.17.)호 「차량접촉사고 소방용수시설 보수 완료 확인서 접수 보고(세-245호)」와 관련입니다.

2. 종로구 인사동 5길 38에 위치한 소방용수시설(세-245호)와 관련하여 원인자 부담으로 소방용수시설 보수를 완료함에 따라 다음과 같이 확인검사 계획을 시달하니, 해당119안전센터장은 대상을 확인한 후 결과를 2014. 03. 18.(화) 17:00한 사진첨부하여 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 확인 대상

- 소화전 세-245호

나. 확인 내용

1) 소방용수시설 외관 및 기능(출수) 등 보수로 인한 손상 확인

2) 기타 시방서에 의한 소화전 공사 적정여부 등

3. 행정사항

○ 세종로119안전센터에서는 소방용수시설 확인 후 이상 없을 시 소방행정정보시스템에 입력되어있는 임시폐전 부분을 ‘양호’로 입력하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소화전 보수대상 확인 결과 보고양식 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.  끝.

	현장지휘대장
담당자	장봉수		대응총괄팀장	김용갑		2지휘대장	전결 03/17 김재학
협조자
시행	현장지휘대-2898	(		)	접수		(		)
우	110-140	서울 종로구 수송동 146-2	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02)736-3119	/전송	02)736-3117	/	jbongsoo@seoul.go.kr	/	대시민공개