	중랑소방서
수신	동부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	소방용수시설(2424호) 이설 알림

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리서 관내에서 시행중인 신축건물 주차진입로 공사로 인한 소방용수시설 이설 요청 건에 대한 조건부 허가 사항을 다음과 같이 알립니다.

가. 공사구역내 소방용수시설 현황

용수번호	위치	이설위치
2424호(지상식)	중랑구 겸재로 68(면목동 194-9)	우측 6M이동

나. 임시폐전기간 : 2016. 11. 28.(월) ~ 공사 완료 시

다. 조건부 허가 사항

○ 현재 위치의 소방용수시설을 우리서와 협의하여 지정한 이설 예정지로 이설

○ 소화전은 사용에 지장이 없도록 이설하고 이설공사비는 원인행위자가 전액 부담                  ※ 원인행위자 : *******************************

○ 공사 진행시 관련 기관(동부수도사업소 등)의 관계규정을 준수하되 소방기본법 제10조 및 동법 시행규칙 제6조 규정에 의거 조속히 시공함과 아울러 공사종료시 소방서에 통보하여 소방용수시설의 기능상 이상유무를 검수 받음

○ 소방기본법 제 28조에 의거 임시폐전 협의된 소방용수시설만 폐전 가능하며 그 외에 소방용수시설의 손상 및 파괴 등에는 원인행위자가 모두 책임짐

○ 기타 이설공사(상수도시설 등) 관련 세부사항은 동부수도사업소 등과 협의하여 처리

3. 동부수도사업소에서는 공사가 완료되면 중랑소방서 대응총괄팀 용수담당(고효배 ☎ 3423-1384)으로 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 이설 예정지 1부.

2. 소화전 설명서 및 구조도 1부.  끝. .

	중랑소방서장
담당자	고효배		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	11/22 신종복
협조자
시행	재난관리과-7724	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3423-1385	/	201211306@seoul.go.kr	/	부분공개(6)