문서번호	공원운영과-3429
결재일자	2014.3.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	공원운영과장
김욱		백운도	03/17 이상용
협조

『오폐수처리장 부근』

상수도관 누수 긴급복구 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

동부공원녹지사업소

(보라매공원)

『오폐수처리장 부근』

상수도관 누수 긴급복구 계획

보라매공원내 오폐수처리장 부근 도로상 누수가 발생하여 남부수도사업소 누수복구 담당 협조하에 현장조사 결과 상수도관 누수로 확인됨에 따라 누수피해가 파급되지 않도록 『긴급복구』 조치코자 합니다.

위     치 : 오폐수처리장 부근

사      유 : 상수도 관로 노후로 인한  파손 추정

누수 점검 및 조치 : 누수 구역 터파기 / 누수 수도관로 탐지 점검

- 상수도 누수여부 남부수도사업소 탐지장비 지원 및 직원 입회 점검 : 10:30～11:30

보수 방 법 : 남부수도사업소 누수복구 전문 연간단가업체로 하여금 누수                 부분에 대한 긴급복구시설 물품 교체 및 보수 후 보수비용                 지급 정산

조치 의 견 : 상기와 같은 바, 누수 상수도관로의 긴급복구로 누수로 인                 한 예산낭비 및 2차 피해를 예방하여 긴급 복구하여 공                원을 이용하는 이용객의 불편사항이 없도록 상수도 시설물                  관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 현황사진 1부.  끝.

2014. 3.

보고자 : 전기운영 8급 김 욱(인)

상수도관 누수발생(도로상)	상수도관 누수발생(도로상)

현황 사진