투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		관악소방서
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	지상식 소화전 이설(형식변경) 요청(공소3270호)

1. 소방행정 발전에 도움을 주시는 남부수도사업소에 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

가. 2016년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편『3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-8117(2016.12.02.)『지상식 소화전 이설(형식변경) 계획 보고(알림)(공소3270호)』

3. 위와 관련 우리서에서 관리하고 있는 지상식 소화전의 형식변경 계획을 다음과 같이 통보하오니, 이설예정지 이설가능여부 및 공사 일정 등을 우리서로 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 이설대상 : *********************************

나. 변경계획 : (변경전) 지상식 소화전 ☞ (변경후) 지하식 소화전

다. 변경사유 : 이면도로상 소화전 위치하여, 대형차량 운행에 지장을 초래하고 파손 우려됨

라. 비    고 : 민원(주민불편)에 의한 형식변경 요청

마. 이설방법 : 해당소화전 이설(형식변경)관악소방서 소방용수시설 보수비 부담

4. 협조사항

가. 주민불편으로 인해 민원 제기되어 추진하는 요청으로서 신속한 공사 추진을 요청하며,

나. 이설(형식변경)공사시 주민불편이 최소화 되도록 하여, 추가 민원이 발생하지 않도록 주의 바라며,

다. 해당 용수시설이 개인 사유지에 접촉하는일이 없도록 협조 바랍니다.

붙 임 : 현장사진 및 이설 장소 1부.  끝.

							관악소방서장
담당자							마규범			대응총괄팀장					이중범					재난관리과장					전결 12/02 임영진
협조자
시행			재난관리과-8124									(						)		접수											(						)
우	08833					서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과															/
전화		02-886-1192						/전송								/	musican1755@seoul.go.kr												/	부분공개(5)