남산 및 산하공원 비상벨 점검일지 (11월 4주, 5주)

주무관	운영팀장	공원운영과장		결재
송인명	허생범	12/02 김준현
협 조

문서번호 :	공원운영과-22973

점검일자 : 2016년 11월 (4, 5)주차

번호	화장실 구역	여자 화장실		장애인 화장실		불량내용	조치사항
		계	정상여부	계	정상여부
1	남산공원 석호정(장충)	6	○	2	○	-	-
2	남산공원 장충체육회(장충)	5	○	2	○	-	-
3	남산공원 장충단공원(장충)	7	○	2	○	-	-
4	남산공원 야외식물원(한남)	6	○	2	○	-	-
5	남산공원 호현당(회현)	11	○	2	○	-	-
6	남산공원 도서관입구 검표소(회현)	5	○	2	○	-	-
7	남산공원 도서관뒤편 안중근(회현)	7	○	2	○	-	-
8	남산공원 중앙계단 입구(회현)	7	○	1	○	-	-
9	남산공원 목멱산방(회현)	6	○	2	○	-	-
10	남산공원 수복천 입구(팔각)	6	○	2	○	-	-
11	남산공원 팔각정 입구(팔각)	17	○	2	○	-	-
12	간데메공원	2	○	1	○	-	-
13	낙산공원 정상	4	X	1	X	비상벨 커버 불량, 비상벨 1개 미설치 (기존 청소 도구함을 화장실로 변경)	시설과 보수 요청
14	낙산공원 중앙광장	4	X	1	X	“	“
15	용산가족공원 주차장	8	○	1	○	-	-
16	용산가족공원 야외광장	6	○	1	○	-	-
17	중랑 나들이 마당	8	X	2	X	수신기 고장 여자 5개,장애인 1개	시설과 보수 요청
18	중랑 캠핑장 관리소	8	X	2	X	수신기 고장 여자 7개, 장애인 1개	“
						발신기 분실 (1개 분실)
19	중랑 캠핑장 상부(가족)	3	X	2	X	수신기 고장 여자 3개. 장애인 1개	“

첨부 : 남산 및 산하공원 비상벨 점검일지 각 1부.  끝.