비상벨 점검일지

○ 공원 명 :낙산공원

○ ‘16년 11월 4주, 5주

㈜	화장실명	점검결과			특이사항	점검자
		양호	고장
			불량내용	조치내용
4주	중앙화장실(11:10) 정상화장실(15:00)	O	작동은 다되나 맨 앞 스윗치 커버 불량이 5개불량		빠른 시일내 조치요망	한봉진
5주	중앙화장실(09:55) 정상화장실(10:05)	O	작동은 다되나 맨 앞 스윗치 커버 불량이 5개불량		빠른 시일내 조치요망	한봉진
			낙산공원 중앙화장실 여성 칸 한군대 비상뺄 없 음 조치 바랍니다

※ 남산공원 및 산하공원 비상벨 운영·관리계획에 따라 주 1회 점검