비상벨 점검일지

○ 공원 명 : 중랑캠핑숲

○ ‘16년 11월 ( 4 ) 주

점검시간	화장실명	점검결과			특이사항	점검자
		양호	고장
			불량내용	조치내용
10:00~12:00	나들이공원 여자장애인 화장실(1개소)	X	수신기 1개소작동불		밧데리교체(발신기,중계기는정상작동)	김영기
	나들이공원 남자장애인 화장실(1개소)	X	수신기 1개소작동불		밧데리교체(발신기,중계기는정상작동)	김영기
	나들이공원 여자화장실 (8개소)	X	수신기8개소중5개소는작동불		밧데리교체(발신기,중계기는 정상작동,수신기 3개소만 정상작동)	김영기
	캠핑숲관리사무소 여자 화장실(2개소)	o				김영기
	캠핑장사무소 1층여자 화장실 (8개소)	X	수신기7개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동) 발신기:1개소분실	김영기

※ 남산공원 및 산하공원 비상벨 운영·관리계획에 따라 주 1회 점검

비상벨 점검일지

○ 공원 명 : 중랑캠핑숲

○ ‘16년 11월 ( 4 ) 주

점검시간	화장실명	점검결과			특이사항	점검자
		양호	고장
			불량내용	조치내용
10:00~12:00	캠핑장사무소 2층여자 라커실(1개소)	o				김영기
	캠핑장사무소 1층장애인 여자화장실(1개소)	X	수신기1개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동)
	캠핑장사무소 1층장애인 남자화장실(1개소)	o				김영기
	캠핑장 돔 장애인 여자화장실(1개소)	X	수신기1개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동)	김영기
	캠핑장 돔 여자화장실 (3개소)	X	수신기3개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동)	김영기
	캠핑장 돔 장애인 남자화장실(1개소)	X	수신기1개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동)	김영기

※ 남산공원 및 산하공원 비상벨 운영·관리계획에 따라 주 1회 점검

비상벨 점검일지

○ 공원 명 : 중랑캠핑숲

○ ‘16년 11월 ( 5 ) 주

점검시간	화장실명	점검결과			특이사항	점검자
		양호	고장
			불량내용	조치내용
13:00~15:00	나들이공원 여자장애인 화장실(1개소)	X	수신기 1개소작동불		밧데리교체(발신기,중계기는정상작동)	김영기
	나들이공원 남자장애인 화장실(1개소)	X	수신기 1개소작동불		밧데리교체(발신기,중계기는정상작동)	김영기
	나들이공원 여자화장실 (8개소)	X	수신기8개소중5개소는작동불		밧데리교체(발신기,중계기는 정상작동,수신기 3개소만 정상작동)	김영기
	캠핑숲관리사무소 여자 화장실(2개소)	o				김영기
	캠핑장사무소 1층여자 화장실 (8개소)	X	수신기7개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동) 발신기:1개소분실	김영기

※ 남산공원 및 산하공원 비상벨 운영·관리계획에 따라 주 1회 점검

비상벨 점검일지

○ 공원 명 : 중랑캠핑숲

○ ‘16년 11월 ( 5 ) 주

점검시간	화장실명	점검결과			특이사항	점검자
		양호	고장
			불량내용	조치내용
13:00~15:00	캠핑장사무소 2층여자 라커실(1개소)	o				김영기
	캠핑장사무소 1층장애인 여자화장실(1개소)	X	수신기1개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동)
	캠핑장사무소 1층장애인 남자화장실(1개소)	o				김영기
	캠핑장 돔 장애인 여자화장실(1개소)	X	수신기1개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동)	김영기
	캠핑장 돔 여자화장실 (3개소)	X	수신기3개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동)	김영기
	캠핑장 돔 장애인 남자화장실(1개소)	X	수신기1개소 작동불		밧데리교체(발신기정상작동)	김영기

※ 남산공원 및 산하공원 비상벨 운영·관리계획에 따라 주 1회 점검