문서번호	목동사업과-14611
결재일자	2016.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	주무관	목동사업과장
홍원표	이경재	이정원	12/02 신종권
협 조
	주무관		박동호
	주무관		최희곤

목동야구장 통신실바닥 개선계획

2016. 12.

목동야구장 통신실 바닥 개선계획

목동야구장 통신실은 기존 아스타일 바닥에 통신장비 연결전선들이 나열되어있어 바닥에 통신선로가 노출되어 있는바 미관상 및 유지관리의 어려움과 통신회선의 처리에 어려움이 있으므로 이를 정비개선하여 통신업무처리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

❍ 목동야구장 통신회선의 유지관리 보수에 어려움이 있음

Ⅱ		설 치 현 황

❍ 통신회선 선로의 바닥노출로 회선 정리의 어려움

Ⅲ		사 업 개 요

❍ 사 업 명 : 목동야구장 통신실 악세스프로워 구매설치

❍ 사업내용

- 목동야구장 통신실 면적 (44㎥)전체 악세스 프로워 설치작업

- 스틸콘판넬 :H250*600*600

❍ 사 업 비 : 3,000천원(설치비 포함)

❍ 계약방법 : 수의계약

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영 및 관리, 체육시설운영 및 유지관리, 목동운동장 및 신월야구공원운영 및 유지관리, 공공운영비

Ⅳ		기 대 효 과

❍ 야구장 통신실의 추가 설치 장비의 원활한 작업

❍ 쾌적한 통신실 환경에 장비의 고장 발생저하

Ⅴ		추 진 일 정

❍ 2016. 12 : 개선계획 수립, 수의계약 발주

❍ 2016. 12 : 악세스 프로워 구매설치 및 준공처리

붙임 : 야구장 통신실 면적그림 1부. 끝.