문서번호	도시빛정책과-15134
결재일자	2016.12.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시빛정책팀장	도시빛정책과장		도시계획국장
임태복	김대권	代김대권		12/08 김학진
협 조

제35차 좋은빛위원회 개최 결과 보고

2016. 12.

도시계획국

(도시빛정책과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제35차 좋은빛위원회 심의결과 보고

조명계획 단계부터 빛공해 방지, 에너지 절약, 좋은빛환경 형성을 위한 제35차 좋은빛위원회 심의결과를 보고드림.

1		관련근거

□ 인공조명에 의한 빛공해 방지법

○ 제7조(빛공해방지 지역위원회)

□ 서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성관리조례

○ 제10조 ~ 제18조(좋은빛위원회)

2		위원회 개최 결과

□ 개최개요

○ 일  시 : 2016. 12. 06(화), 14:00 ~ 17:00

○ 장  소 : 도시빛정책과 회의실

○ 참석자 : 총 7명

***********************************

○ 상정안건 : 총 9건

계	상 정 유 형 (건)
	신규	재심	자문	유보	기타
9	8	-	-	1	-

○ 심의(자문)결과

상정안건 합 계	심 의 결 과 (건)
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	부 결	보 완	유 보	반려	미상정
9	2	5	1	1	-	-	-	-

○ 안건별 심의 결과

심의번호	사 업 명		규 모 및 내 용		상정 유형	상정결과
35-1	(신청부서)	도시기반시설본부 설비부	· 위치 :	중구 세종대로 119외 2필지	유보 (29-4)	조건부 동 의
	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업		· 대상 :	공간조명(지중등)
			· 규모 :	지중 포인트 조명 33등 설치
35-2	(신청부서)	강남구청 건축과	· 위치 :	강남구 삼성동 158	심의	원안 동의
	삼성동 숙박시설 개발사업		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지하3층, 지상14층
35-3	(신청부서)	종로구청 도로과	· 위치 :	종로구 부암동, 행촌동 등	심의	조건부 동 의
	종로구 성곽마을 빛환경 개선사업		· 대상 :	공간조명(보안등)
			· 규모 :	보안등 525등 교체
35-4	(신청부서)	마포구청 환경과	· 위치 :	마포구 어울림마당로65	심의	재심의
	KT&G홍대 상상마당 경관조명 계획		· 대상 :	건축물 장식조명, 미디어파사드
			· 규모 :	지하4층, 지상7층
35-5	(신청부서)	영등포구청 건축과	· 위치 :	영등포구 여의도동 45-1	심의	조건부 동 의
	여의도동 45-1 업무시설 경관조명 계획		· 대상 :	공간조명(보안등, 조경조명)
			· 규모 :	보안등, 조경조명
35-6	(신청부서)	강남구 건축과	· 위치 :	강남구 청담동 3번지 외 10필지	심의	원안 동의
	삼성생명 청담동 신축공사		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지하8층, 지상16층
35-7	(신청부서)	강동구청 도시디자인과	· 위치 :	강동구 천호동 328-10	심의	부결
	호텔스토리 건축외관 경관조명 설치		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	하1층, 지상3층
35-8	(신청부서)	강동구청 도시디자인과	· 위치 :	강동구 천호동 430-5	심의	조건부 동 의
	호텔더블루 건축외관 경관조명 설치		· 대상 :	건축물 장식조명
			· 규모 :	지하1층, 지상3층
35-9	(신청부서)	송파구청 건축과	· 위치 :	송파구 올림픽로 300	심의	조건부 동 의
	롯데월드타워 미디어파사드 콘텐츠 변경		· 대상 :	미디어파사드 장식조명
			· 규모 :	콘텐츠 4개 변경(이벤트)

○ 의결조서

- 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업 등 9건(붙임 참조)

3		행정사항

□ 좋은빛위원회 심의(자문)결과 신청기관 통보

○ 도시기반시설본부 설비부 등 9개 부서(구청)

□ 예산지출

**************

*****************************************

**********

***************************

********************************************* ***************************

붙 임 :  1. 좋은빛위원회 심의(자문)의결조서 – 1부.

2. 위원 참석 서명부 – 1부.

3. 제35차 좋은빛위원회 회의록 – 1부.  끝.