❏ 양수기 보유 현황 제출 서식

1. 이동형 양수기 보유 현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	총토출량 (㎥/분)	사용 전압 (V)	호 스		보 관 장 소	펌프이동 시 필 요 장 비	전화번호	담당자	지원가능 여 부	비고
								구경 (㎜)	길이 (m)
강북	수중	2	1	15	0.3	0.3	단상	50	20	시설반	트럭 (1ton)	3146- 5885	한장희	◯ 가능

2. 대용량 펌프(50HP 이상) 현황

기관명	펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	총토출량 (㎥/분)	사용 전압 (V)	호 스		보 관 장 소	펌프이동 시 필 요 장 비	전화번호	담당자	이동가능 여 부	비고
								구경 (㎜)	길이 (m)
해당 없음

※ 이동 가능한 양수기만 현황 제출

3. 공사 현장 양수기 보유 현황

공 사 현장명	위 치 (전화번호)	공사감독 부 서 (전화번호)	펌프형식	수량	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/분)	총토출량 (㎥/분)	사용 전압 (V)	호 스		설치, 보관 장 소	펌프이동시필요장비	비고
										구경 (㎜)	길이 (m)
해당 없음