문서번호	원무과-21046
결재일자	2016.12.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	원무과장
박재균	조선행	12/09 김종환

'16_'17년 서북병원

동절기 안전점검 결과 보고

2016. 12.

서울특별시 서북병원

(원무과)

‘16/‘17년 서북병원

동절기 안전점검 결과 보고

겨울철 동절기를 대비하여 재난취약시설에 대한 사전 안전점검을 실시하고 점검 조치결과를 보고드림.

Ⅰ		점 검 개 요

관련근거 : ‘16/’17년 서북병원 겨울철 종합대책 추진계획(‘16.11.17.)

점검기간 : ‘16. 11.24 ～ 11.30(6일간)

점검방법 : 분야별 점검반 편성, 점검표를 이용한 자체점검

❍ 한파 취약시설물 안전관리 (제설대책 등)

❍ 각종 배관 및 시설물 동파예방 조치여부

❍ 전반적인 시설물 외관형태 관찰 및 기능적 위험요인 점검

점 검 자 : 시설팀장 외14명(시설팀 직원 4, 방제센터 11명)

Ⅱ		점검 조치결과

폭설대비 제설장비 추가확보 완료(‘16.12. 8)

구 분	염화칼슘 (25kg/포)	제설삽	넉가래	도로비	대각삽	장갑	모래(㎥)	모래주머니
확보량 (추가확보)	160 (50)	30	30	30	10	500 (400)	1.5	50

시설물 안전점검 결과 시정조치

❍ 제설장비 추가확보 및 염화칼슘 현장비치(5개소)

❍ 병원입구 보도브럭 침하보수 및 타일 소파보수 조치

❍ 병원내 배수로 정비 등

붙임 : 1. 시설물 안전점검표 1부.

2. 시정사진 및 제설장비 추가확보 현황 1부.  끝.