문서번호	시설관리과-35085
결재일자	2016.12.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
박태욱	윤덕묵	천성훈	12/13 전영석

가압장 ․ 배수지 보안시설 특별 점검결과 보고

2016. 12.

남부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

가압장 ․ 배수지 보안시설 특별 점검결과 보고

무인 가압장·배수지에 대한 무인경비 출동상태 및 보안시설(CCTV 등)에 대해 특별점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 점검대상

❍ CCTV 카메라 점검(방송설비) : 총 22개소 78대(26대)

❍ 긴급 출동 점검 : 10개소 (총 20개소 중 무작위 선정)

□ 점검내용

❍ CCTV 화면 표출 및 카메라 작동상태 등

❍ 제어실(노량진배수지)과 무인배수지간 방송상태

❍ 무인경비 용역업체 불시 출동태세 점검

□ 점검방법

❍ 무인시설물 순찰 및 점검 실시

❍ 중앙제어실 CCTV 모니터링 실시, 방송설비 시험방송 송출

❍ 무인경비 용역업체 출동시간(25분 이내) 점검 등

※ 경비업법 시행령 제7조 : 경보를 수신한 때부터 늦어도 25분이내에는           도착 할 수 있는 대응체제를 갖추어야 함.

□ 점 검 반

❍ 점검총괄 : 기전팀장

❍ 점 검 자 : 기전팀 5명 (박태욱, 윤효진, 장준원, 김용성, 김광준)

□ 점검일자 : 12.12(월)

❍ CCTV 점검 및 방송설비 시험

❍ 무인경비 용역업체 출동상태

□ 점검결과

❍ 무인경비 용역업체 출동상태 : 적정

[※붙임 : 무인경비용역업체 출동상태 점검현황]

상도배수지 무인경비출동점검	사당3배수지 무인경비출동점검

❍ CCTV 점검 및 방송설비 시험 : 양호

사당3배수지	선우배수지	독산배수지

붙임 : 무인경비용역업체 출동상태 점검현황 1부. 끝.