함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서울물연구원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	기체크로마토그래프/질량분석기 고장수리보고

1. 먹는물분석과 소독부산물분석실의 기체크로마토그래프/질량분석기의 데이터시스템이 노후되어 이를 교체 수리하고자 합니다.

-  아  래  -

가. 건    명 : 기체크로마토그래프/질량분석기

나. 소요비용 : 금858,000원(금팔십오만팔천원)

다. 수리업체 : 랩피디아(대표 : 양승주)

-주소 : 서울특별시 강남구 삼성로 508, LG트윈텔2, 1407호

라. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 수선교체유지비, 시설장비유지비

마. 지급방법 : 수리된 부품의 정상 작동상태 확인 후 부서 신용카드 결제

*******************************************

붙임 : 1. 기체크로마토그래프/질량분석기 고장보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부.

4. 경제적수리한계비 1부.

5. 지출결의서 1부. 끝.

주무관	이현주		먹는물분석과장	안재찬		수질분석부장	12/20 김복순
협조자	주무관	왕정순
시행	먹는물분석과-2274	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-1744	/전송	02)3146-1757	/	kkamiami@seoul.go.kr	/	부분공개(7)