# 별첨 1

보라매공원 순찰

정비대상 및 지적사항

▷ 점검자 : 시설과, 성명 조승만.강희진

연번	위 치	지적사항	전 경
1	-독서쉼터 부근	-독서쉼터 주변 벤치 페 인트칠이 많이벗겨짐 (미관저해)
2	- 독서쉼터 부근	-야외용 탁자 파손
3	- 다목적운동장	-운동기구 페인트 칠이 많이 벗겨 져 녹슴 (미관저해)
4	-에어파크 주변	-벤치 아래 고임쇄 파손
5	-개놀이터 주변	수목보호 이음목 파손