함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	서울물연구원장(먹는물분석과장)
(경유)
제 목	수질검사 의뢰(불명수)

우리사업소 관내 불명수 시료를 아래와 같이 수질검사 의뢰하오니, 수질검사 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 수질검사 의뢰 내역

채수일자	주소(위치)	채수위치	현장 측정항목	비고
2016.12.22.	서울시 중구 다산로115 지하 6호선 약수역	지하 6호선 약수역 8번 입․출구 계단 옆 벽체	잔류염소: 0.00mg/L

나. 의뢰내용: 서울시 중구 다산로 115 지하 6호선 약수역 8번출구 계단 옆 벽체에서 물이 계속 출수되어 수돗물인지 여부에 대하여 수질검사 요청.

다. 의뢰항목: 소독부산물 2항목(총트리할로메탄, 할로아세틱에시드)

붙 임   시료 4점 (THN: 2점, HAN: 2점) 별도 지참.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	경택중		수질팀장	김진국		행정지원과장	12/22 서경만
협조자
시행	행정지원과-32505	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2049	/전송	02-3146-2079	/	tjkyung@seoul.go.kr	/	대시민공개