문서번호	시설관리과-30678
결재일자	2016.12.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
문병희	김근용	이병운	12/27 代이원철
협 조
	주무관			김남구
	★주무관			이일로

목동배수지외 8개소 항청소 용역

완료보고(하반기)

2016.12.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등		■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

하반기

목동배수지외 8개소 항청소용역 완료보고

수돗물의 수질저하를 사전에 예방하고 깨끗한 수돗물을 안정적으로 공급하기 위하여 시행한 「목동배수지외 8개소 배수지 항청소 용역」에 대한 완료 보고.

1. 용역현황

가. 공 사 명 : 2016년 목동배수지외 8개소 배수지 항청소 용역

나. 공사개요 : 청소면적 232,971㎡, 세정제 사용 1,378㎏

다. 공사기간 : 2016.  5. 2 ~ 2016. 12. 31

라. 계약금액 : 금222,928,680원

마. 도 급 자 : (주)옹동건설,  대표 원 창 희

2. 하반기 배수지 청소현황

연번	배수지명	지	청소일자	일수	청소면적 (㎡)	청소방법 (물,세정제)	세정제		퇴수량 (㎥)	비고
							세정제명	사용량 (kg)
1	목동	1	11.3~11.4	2	11,403	물			1,479
2		2	11.14~11.15	2	11,403	“			1,314
3		3	11.17~11.18	2	11,403	“			1,314
4	신정	1	11.7~11.8	2	10,413	“			1,038
5		2	11.10~11.11	2	10,413	“			1,367
6		3	11.21~11.22	2	10,413	“			1,367
7	신월	1	10.12~10.13	2	7,409	“			1,058
8		2	10.17~10.18	2	7,409	“			1,058
9		3	10.20~10.21	2	7,409	“			1,058
10	성아	1	하반기 청소 미 시행(철거예정)
11	개봉	1	11.9	1	532	“			61
12	오류	1	10.26	1	172	“			14
13	온수	1	10.19	1	457	“			62
14	우장산	1	10.24~10.25	2	5,790	“			671
15		2	10.27~10.28	2	5,790	“			705
16		3	11.1~11.2	2	5,790	“			805
17	화곡	1	10.10	1	5,015	“			460
18		2	10.14	1	5,015	“			472
	계				116,236				14,303

3. 통수전 pH측정

배수지 명	1지	2지	3지	비고
목동	7.2	7.2	7.2	적합
신정	7.2	7.2	7.2	적합
신월	7.2	7.2	7.1	적합
성아	청소 미 시행			철거예정
개봉	7.3			적합
오류	7.1			적합
온수	7.1			적합
우장산	7.3	7.3	7.1	적합
화곡	7.2	7.1	-	적합

4. 결과 보고

○ 상기와 같이 『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼』에 의거 하반기 배수지 항 청소를 완료하였음.

5. 향후 추진계획

○ 배수지 항청소 완료에 따른 정산시행.

○ 하반기 배수지 청소현황 및 수질검사 결과 본부 보고.

○ 하반기 항청소 퇴수량 급수운영과 통보.

붙임 1) 2016년 항청소 퇴수량 및 용수량 현황 1부.

2) 2016년 하반기 수질검사 현황1부.

3) 2016년 항청소 사진대지 1부(별도). 끝.