	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-5710(2016.7.25.)호 『2016년 소방용수시설 도색 및 보온 시공 계획』

나. ㈜크린텍개발********4(2016.11.4.)호 『2016년 소방용수시설 도색 및 보온공사 “광진소방서”검수요청건』

다. 재난관리과-8887(2016.11.07.)호 『소방용수시설 도색 및 보온공사 완료에 따른 검수 통보』

라. 재난관리과-10046(2016.12.13.)호 『소방용수시설 도색 및 보온 공사 불량대상 재시공 완료에 따른 검수 통보』

마. 재난관리과-10437(2016.12.27.)호 『소방용수시설 도색 및 보온 재시공 완료에 따른 검수 통보(3차)』

2. 위 호와 관련 소방용수시설 도색 및 보온 공사 완료에 따른 검수결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 도색 470개, 보온 70개

센 터	도색		보온(개소)
	지상식(개소)	지하식(개소)
현장대응단	53	43	10
송정	30	30	10
능동	30	30	10
행당	30	30	10
금호	30	30	10
성수	40	30	10
중곡	27	37	10

나. 검수결과 : 전대상 양호

붙임  도색 및 보온대상 검수결과 1부.  끝.

담당자	조용성		대응총괄팀장	김옥석		재난관리과장	12/29 박상희
협조자
시행	재난관리과-10581	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동)	/
전화	02-452-2008	/전송	02-3437-9959	/	raclain@seoul.go.kr	/	부분공개(5)