근무 일 지-17

주무관	주무관	시설보수과장		결재
장성기	최승룡	01/12 윤승범
협 조
	주무관		조규환

대상인원

장성기외, 실무관1명, 기간제 2명.

수계구분

청계수계.

점검구역

정릉천(국민대라인)

금일작업

내    용

▣ 청계수계

◉ 정릉천(국민대라인)

▫- 협작물 제거 및 시설물 관리(작업원 관리)

▫- 복개구간 통수작업

차집관로정비현황

작업내용	전일누계	일일실적	누계	비고	전년정비실적
U형유형수로토사준설작업(m)					3,656
우수토실협작물제거(개소)	345	98	443		20,983
차집관로보수(m)					63
우수토실및맨홀주변보수(개소)					37
우수토실통수작업(개소)	1	1	2		144
맨홀 사전 안전점검(조치사항)	1	-	1		184(76개소)

특기사항

현원으로 지속적으로 순찰강화.

2017년 01월 11일(수) 날씨 : 맑음