[별지 제4호서식] <개정 2014.10.27>

먹는물공동시설 점검결과(2016. 4/4분기)

(자치구명 :   서울대공원   )

1. 시설 현황(총괄)

前분기 시설수	당 해 분 기					현재 시설수
	자체홍보	사용중지	사용금지	지정․폐쇄
				지정	폐쇄
3	-	-	-	-	-	3

1-1. 시설 현황정보

ㅇ 환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템 자료입력 서식 활용

2. 수질 검사결과(시․군․구별로 작성)

구분 (시․군․구)	시설수 (개소)	1일 평균 이용자수 (명)	검사 시설수			미검사 시설수 (개소)	미검사 사유
			계	적 합 (개소)	부적합 (개소)
계
서울대공원	3개소	200	3	2	1	-	-

- 미검사사유 란에는 수원고갈(-개소), 시설개선공사(-개소) 등으로 구분 기재

2-1. 수질 검사정보

ㅇ 환경부장관(국립환경과학원장)이 운영하는 전산시스템 자료입력 서식 활용

3. 부적합 내역(4/4분기)

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	부적합 항목 및 검사결과	부적합 원인분석	조치내용	시설개선 내 용
자연과함께 하는숲	서울대공원	200	총대장균군 검출	주변 환경오염	출입통제 (AI)	-

- 부적합 항목 및 검사결과 란에는 부적합 항목(검사결과치 포함)을 모두 기재

- 부적합 원인분석 란에는 지질영향, 주변 환경오염 등으로 구분 기재

- 조치내용 란에는 제9조에 따라 홍보․사용중지․사용금지․시설폐쇄 등으로 구분 기재

- 시설개선내용 란에는 미생물살균기 설치, 시설보수 등으로 구분 기재

4. 신규지정 및 폐쇄현황

< 신규지정 >

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	지정사유	지정일자	비 고
-	-	-	-	-	-

< 폐 쇄 >

시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	폐쇄사유	폐쇄일자	비 고
-	-	-	-	-	-

5. 평가위원회 활동사항 :

6. 미생물살균기 설치현황(누계로 작성)

시설명	소 재 지	설치일자	설치비용(천원)	살균기 종류
-	-	-	-	-

7. 먹는물공동시설 지정현황(매년 12.31일 기준으로 작성)

구분 (시․군․구)	시설명	소 재 지	1일 평균 이용자수(명)	미생물살균기 설치여부(○, ×)	관리등급
계
○○○

8. 관리등급 분류결과(매년 12.31일 기준으로 작성)

시군구명	관리등급(개소)					비고
	계	안심	양호	주의	우려
계
○○○
△△△

※ 6～8번 사항은 엑셀파일로 작성하여 매년 4/4분기 실적보고시에만 제출

210㎜×297㎜(신문용지 54g/㎡(재활용품))