함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년 수질자동감시시스템 세부운영 계획 알림

1. 부본부장방침(급수운영과-524, 2017. 1. 17.)과 관련입니다.

2. 2017년 수질자동감시시스템 세부운영 계획을 알려드리니, 각 수도사업소는 운영계획의 추진목표와 내용에 따라 자체 유지관리 계획을 수립하시어 시스템의 안정적인 운영에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 2017년 운영목표

1) 가동률 : 99.7% 이상 유지

2) 오작동(오경보) 발생 : 전년대비 14% 저감

나. 협조사항

1) 1단계(예비)경보기준 조정 검토 및 결과보고(2017. 2. 10.)

2) 항 청소 등 측정기 운휴시 사전 보고 및 오데이터 전송방지 철저

붙임 1. 2017년 수질자동감시시스템 세부운영 계획 1부.

2. 2016년 경보음 발생내역 1부.

3. 사업소별 1단계(예비)경보 설정 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수정수센터1-6(정수과),상수사업소1-8(행정지원과)
주무관	류동경		급수운영과장	김홍준		급수부장	01/19 이규상
협조자	주무관	박번수
시행	급수운영과-570	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	대시민공개