	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	자가주유취급소 경유송유관 보수공사(변경)

1. 관련근거

○ 소방행정과-1570(2016.12.16.)호『소방차량(구급차량) 고장수리 계획』

○ 소방행정과-767(2017.1.19.)“자가주유소(경유) 송유배관 교체공사 계획 보고”

2. 우리서 자가주유취급소 송유배관에서 발생하는 결로현상으로 경유 주유시 고장발생의 원인이 되는바 보수하여 소방차량운영에 만전을 기하고자 합니다.

○ 공 사 명 : 자가주유취급소 경유송유관 보수공사

○ 보수내역  : 위험물탱크 송유배관(경유) 수분검출에 따른 송유                               배관 일부교체 및 경유탱크 청소 등

○ 소요예산 : 금2,070,000원(금이백칠만원)

○ 예산항목 : 소방관서 시설물유지보수 / 공공운영비

○ 수리방법 : 소방행정과 신용카드사용

○ 수리기한 : 2017. 1. 24.(화)

************************************

붙   임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자 사본 1부.  끝.

담당자	한성욱		장비회계팀장	김창덕		소방행정과장	김종린		소방서장	01/20 김병로
협조자
시행	소방행정과-849	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02)3663-5119	/전송	02)3662-0590	/	mussow69@seoul.go.kr	/	부분공개(6)