함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	용산 전면 제3구역 소방용수시설 이설결과 확인지시

1. 관련근거

가. 현장지휘대-9778(2013.10.17.)호 「용산 전면 제3구역 내 소방용수시설 이설공사 계획 변경알림」

나. 주식회사 유이씨앤씨(2014.3.21.) 「용산 전면 3구역 재개발구역 내 소화전 이설완료 통보 건」

2. 위와 관련, 용산 전면 제3구역 내 소방용수시설에 대한 이설결과를

해당업체로부터 통보받아 현장확인을 지시하니, 한강로119안전센터장은 확인결과를

2014. 3. 28(금)한 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 5개소(붙임3참고)

연번	용수번호	용수구분	식 별	이설위치	관 할
1	450	소화전	지하식	한강대로23길 64	한강로
2	19	소화전	지하식	한강대로35길 16	한강로
3	353	소화전	지하식	청파로 272-1	한강로
4	1623	소화전	지하식	청파로 294	한강로
5	1381	소화전	지하식	청파로 280-1	한강로

나. 확인내용 : 외관상태 및 기능상 출수 수압상태 여부 등

다. 결과보고 : 붙임서식에 맞게 작성하여 보고

- 이설확인결과(붙임1)는 전경사진 및 출수사진

- 관리카드(붙임2)는 전경사진 및 소화전 근접촬영 사진(소방행정정보시스템 입력)

※ 지하식 소화전의 경우 뚜껑 개방 후 찍을 것

붙임  1. 소방용수시설 이설확인 결과(서식) 1부.

2. 소방용수시설 관리카드(예시) 1부.

3. 소방용수시설 이설대상 위치도 및 전경사진 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장
담당자	권택순		대응총괄팀장	김성준		현장지휘대장	전결 03/24 강동만
협조자
시행	현장지휘대-3082	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개