‘17년 도로부속시설물 및 도로사면 유지관리 예산 배정계획

(단위 : 천원)

구 분	사 업 명	개 요	배정계획		비고
			금 액	배정부서
계			4,310,200
방음시설 설치 및 보수보강	소 계		2,140,000
	노들길(신길역~대방역) 방음벽 설치	∘ 방음벽 설치 - 높이 6m , 연장 450m	1,800,000	남부도로사업소 (도로보수과)
	방이초등학교 방음벽 정비	∘ 방음벽 정비 - 높이 5m, 연장 140m	320,000	송파구청 (도로과)
	문정초등학교 외 2개소 방음판 정비	∘ 방음판 정비 : 44㎡	20,000	송파구청 (도로과)
자치구 위탁관리 도로시설물 보수보강	소 계		1,687,000
	정릉로 방호울타리 설치	∘위 치 : 정릉로 161 ~ 297간 ∘규 모 : 연장 850m	200,000	성북구청 (도로과)
	도봉로 방호울타리 정비	∘위 치 : 우이교 ~ 정의여중 입구 사거리 ∘규 모 : 연장 2,000m	400,000	도봉구 (교통행정과)
	신정로 방호울타리 설치	∘위 치 : 신정로 1259 ~ 1292 ∘규 모 : 연장 700m	135,000	양천구 (도로과)
	수색로 외 1개소 방호울타리 설치 및 정비	∘위 치 - 수색로 28-3 ~ 36 - 수색로 100 - 모래내로 연희동 산 2-85 ~ 산 2-79 - 모래내로 330~연희로 261-4 ∘규 모 : 연장 965m (신설 840m, 정비 125m	102,000	서대문구 (토목과)
	강서로 외 3 노선 방호울타리 신설 및 정비	∘위 치 : 화곡로, 양천로, 등촌로 ∘규 모 : 2,440m (신설 1,574m, 정비 866m)	400,000	강서구 (도로과)
	신길로 방호울타리 정비	∘위 치 : 신풍역5번 출구 등 39개소 ∘규 모 : 1.412m	250,000	영등포구 (도로과)
	송파대로 방호울타리 설치 및 정비	∘위 치 : 잠실대교 남단 ~ 복정역 ∘규 모 : 연장 1,030m - 신설 180m, 정비 850m	200,000	송파구 (도로과)
도로사면 붕괴 예방을 위한 보수보강	소 계		483,200
	용산2가동 47-5 옹벽 정밀점검 용역	∘정밀점검 - 높이 : 1.5~8.2m, - 연장 : 394m	25,000	서부도로사업소 (도로보수과)
	한남대로46길 옹벽 보수 보강 공사	∘사업내용 - 표면보수 : 900㎡ - 단면보수 : 96㎡ - 균열보수 : 90m 등	117,400	용산구청 (토목과)
	효창동마포구계 옹벽 보수 보강 공사	∘사업내용 - 표면보수 : 432㎡ - 단면보수 : 4.5㎡ - 균열보수 : 44m 등	57,800	용산구청 (토목과)
	사가정로 옹벽 보수보강 (전농동 42-1)	∘사업내용 - 표면보수 : 1,738㎡ - 단면보수 : 281㎡ - 균열보수 : 20m 등	283,000	동대문구청 (도로과)