문서번호	시설관리과-2514
결재일자	2017.1.26.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
전동근	권승계	김기상	01/26 전영석
협 조
	주무관		代서규석
	주무관		강동철
	기전팀장		윤덕묵

동작·영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2017. 1. 21.)

2017.  1.

남부수도사업소

(시설관리과)

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 1. 21.)

▢ 전년 대비 일 공급량 비교

구 분	일평균공급량(톤)		전년대비
	`16년 1월	`17년 1월	증감량(톤)	증감율(%)
서울시	2,997,683	3,009,092	11,409	0.38
사 업 소	460,508	460,463	-45	-0.01
동작,영등포구	230,173	229,723	-450	-0.20

※ 서울시 생산량 누계는 전년대비 239,590톤(0.38) 증가하였으며, 우리 사업소 공급량은 전년대비 923톤(0.01%) 감소하였으며, 동작․영등포구 공급량은 전년대비 9,456(0.2%) 감소하였음.

▢ 중블록별 일 공급량 현황(1. 21.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 5개중블록(상도3,4,방배1,대방2,7)은 공급량이 감소하고 있으며, 6개중블록(상도1,2,방배2,대방1,3,8)은 공급량이 증가 하였음.

○ 중블록별 일평균 공급량 비교

○ 공급량 일일( 1. 21.) 분석표(동작, 영등포구)

▢ 동작 영등포구 공급량 분석 및 대책

○ 전년대비 사업소 1월 일평균 공급량은 45톤(0.01%)감소하였고, 동작․영등포구 일평균공급량은 450톤(0.2%)감소 하였음.

○ 송배급수관정비공사 등 노후관정비공사가 마무리됨에 따라 전반적으로 전년대비 공급량이 안정화되어 감소되고 있으며, 향후에도 공급량이   전년대비 감소할것으로 추정됨. 그러나 대방3중블록 등 공급량증가 원인을 최소화 하고자 중블록간 경계밸브 점검, 퇴수밸브 개폐 점검 등 누수탐지를 실시하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 :	*********************

******************* 끝.