문서번호	수질과-7767
결재일자	2016.9.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	구자훈	09/05 정중곤
협 조

제24차 수돗물평가위원회 회의결과

2016. 9

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2016. 8. 30(화). 16:30 ~ 18:50

○ 장    소 : 상수도사업본부 5층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(8명)

- 위 원 장 : 최승일(회의 주관)

- 위    원 : 김영주, 한상열, 백명수, 홍정림, 독고석, 이철재, 정남순

Ⅲ. 회의 안건

○ 2016년 8월 수질검사 평가 및 공표

○ 2016년 9월 채수일자 및 위원 선정

○ 2016년 연구조사사업 중간발표회(1차) 및 검토

Ⅳ. 회의 결과

1) 2016년 8월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2016. 8. 2(화)

- 채수주관 : 최승일, 한상열 위원

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 원수의 수질에 따라 정수 시 활성탄 효율이 떨어질 것으로 보이는데 이와 관련한         대책은?

☞ 원수에 녹조가 많이 검출될수록 활성탄 효율에 영향을 주고 있어, 서울물연구원 연구결과 그 교체주기를 서울시는 4년으로 정하였음.

☞ 앞으로 원수의 수질에 따라 활성탄 교체주기를 유동적으로 정하기 위해 모니터링이 필요할 것을 사료됨.

▷ 매월 채수시 먹는물관리법상 법정항목만 검사하고 있는데, 주변환경 및 사회변화에 따라 다른 항목에 대해서도 검사해 보는 것이 어떨런지?

☞ 위원장 답변 : 법정수질검사 항목을 검사하는 것은 필수적으로 해야 할 사항   이고, 어떤 항목을 해야 할 지는 위원들께서 아이디어를 도출하여 토의했으면   좋겠다. 또한 항목을 선정하는데 있어서 이와관련 내년 연구과제로 조사해 보는   것도 의미가 있겠음.

☞ 간사 다변 : 상황변화에 따라 필요한 항목이 있다면 예산검토 등 유연하게 다른   항목을 선정하는 것에 대해 검토하겠음.

2) 연구조사사업(고도정수처리 이후 처리수내 유기물 안정화로 인한 무염소 아리수 공급방안 조사)

중간발표회 실시

○ 연구과제 발표시 위원 요청사항

· 원수관리에 있어 외국사례와 많은 차이가 있으니, 우리 실정에 맞는 방법으로 그        효율성이 무엇인지 등이 도출되었으면 좋겠음.

· 타 고도정수처리 정수장과 비교한 연구 자료가 포함되었으면 좋겠음.

· 각 공정별 데이터를 좀 더 많이 확보해 그 각 공정별 처리 사항 등을 제시 주었        으면 좋겠음

○ 2016년 9월 정례회 때 2차 발표회(최종) 및 검토 예정임

3) 2016년 9월 수질검사 및 정례회의 일정 토의

○ 채수일자 : 2016. 9. 6(화) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 김영주, 홍정림 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 강북, 영등포

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 제25차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2016. 9. 27(화) 16:30 ~

- 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실

- 안 건 : 2016년 9월 수질검사 평가 및 공표

2016년 연구조사사업 최종발표회 검토사항 토론

2016년 10월 심포지엄 개최관련 세부사항 토의

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 120만원

- 15만원(2시간 이상)×8명=120만원.  끝.