함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	노원구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무협조 요청

1. 한국철도공사수도권동부본부 시설처-660호(2017.2.1.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련 우리 사업소 관내 노원구 ********(경원선 석계역 1번출구) 부근 상수도관이 파열되어 누수복구 완료 및 동공부분에 대하여 되메우기 및 다짐을 실시하고 포장복구 하였으나,

3. 인근 가설건축물(********) 내부 바닥 지반침하로 원인불명의 동공이 형성되었고 그에 따라 열차안전운행에 지장을 줄 우려가 있어 후속 조치를 요구해 옴에 따라 우리 사업소에서도 금번 누수와 관련성 여부를 조사하고자 귀 청에 협조 요청하오니 붕괴우려가 있는 위험 가설건축물에 대하여 임시 철거 또는 사용중지 등 조치하여 주시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	유강현		주무관	이승완		급수운영과장	전결 02/02 장종욱
협조자
시행	급수운영과-2504	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3345	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(6)