수질검사결과보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	02/14 박성주

	명에 의하여 강동지역 수질민원 및 법정수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2017. 02. 13
보고자 화공7급 김명주 화공7급 임태섭 강동수도사업소장 귀하

보  고  내  용

■ 수질검사일 : 2017. 02. 13.(월)

■ 수질검사 내역

구분	검사(점검)지점	검사 대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정 보류	검사 불가
수질민원	*********************	1	1
법정수도 꼭지수질검사	************************	15	15				미생물검사중

■ 보고자 의견

○ ********************** 수질검사 민원신청 현장방문 수질검사결과 수질기준에 적합하며

수돗물에 대한 안전성 및 맛있게 마시는 방법등 홍보하였으며,

○ 강동지역 ‘17년 02월중 법정수도꼭지 수질검*************************** 일반수질 검사(탁도.잔류염소.Ph.) 적합하며 미생물은 검사 중으로 결과는 별도 보고코져 합니다.

붙임  수질검사결과 1부. 끝.