화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	광진구 자양4재정비촉진구역 도시환경정비 사업 주상복합(래미안프리미어팰리스)			전화번호	*************
소 재 지	광진구 자양동 778-6	대표자	조합장	주 용 도	복합건축물
건물구조	철골콘크리트 29/4층, 2개동 연64,779.86㎡			소방안전관리자	안전팀장 김창규

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소화기 등 임시소방시설 설치 및 관리상태 적정
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 및 방화관리 적정 - 용접작업 시 사전신고 독려
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보됨 - 화재진압활동상 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 안전관리 적정 - 현 공정률 64% (2017. 10월 준공예정)

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급   지방소방경  성 명   마성제  (인)

화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	광진경찰서			전화번호	*************
소 재 지	광진구 구의동 254-31외 1	대표자	경찰청장	주 용 도	공공업무시설
건물구조	철근콘크리트 8/3층 18,739.57㎡			소방안전관리자	안전부장 김봉완

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소화기 등 임시소방시설 설치 및 관리상태 적정
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 및 방화관리 적정 - 용접작업 시 사전신고 독려
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보됨 - 화재진압활동상 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 안전관리 적정 - 현 공정률 70% (2017. 7월 준공예정)

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급   지방소방경  성 명   마성제  (인)

화재취약대상 간부 현장확인 결과

1. 확인대상

대 상 명	구.한양아파트(현. 우성아파트)			전화번호	*************
소 재 지	성동구 마장동 504-1 외 1	대표자	각세대	주 용 도	공동주택
건물구조	철근콘크리트 13/1층, 2개동 7,164㎡			소방안전관리자	현장소장 배병주

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	- 소화기 등 임시소방시설 설치 및 관리상태 적정
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	- 화기취급 및 방화관리 적정 - 용접작업 시 사전신고 독려
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	- 소방통로 확보됨 - 화재진압활동상 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	- 안전관리 적정 - 현 공정률 50% (2017. 9월 준공예정)

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급   지방소방경  성 명   마성제  (인)