겨울철 소방안전대책 특수시책

특수시책 - 4	강설시 길동센터의 지하식 소화전 찾는 방법

□ 추진배경

❍ 강설시 쌓인 눈으로 인해 지하식 소화전이 안보여 화재시 소방활동시 지하식 소화전을 사용하지 못할 우려

❍ 화재출동이 많은 계절로 빙판이나 쌓인 눈으로 인해 소방활동에 문제될 가능성

□ 운영개요

❍ 겨울철 소방안전대책 일환으로 예방활동 및 초기대응태세 확립

❍ 강설시 근무교대 후 제설활동 실시

❍ 길동 관내 대로변 및 골목길 지하식소화전대상

□ 세부운영 계획

❍ 길동 관내를 4개 구역으로 나누어 실시

❍ 1구역 – 구급대원, 2구역 – 운전원

3구역 – 진압대원, 4구역 – 센터장, 팀장

❍ 충분한 양의 제설제, 제설도구 등 확보

□ 기대 효과

❍ 재난활동시 강설에 관계없이 관내 지하식소화전 확보 가능

❍ 악천후에도 한결같은 대응태세 확립