좋은빛위원회 심의(자문)의결조서

심의일자	2017. 2. 28(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	목동남로, 곰달래로13길 가로등 개량공사
신청기관	양천구청 도로과
심의번호	6-10(심의)	심의결과	조건부동의
【 의결 내용 】 ○ 아래의 사항을 보완하는 것으로 조건부동의 합니다. - 보행로가 포함된 조명 시뮬레이션을 실시하여 그 결과를 제출해 주시기 바랍니다. - 야간 도로환경을 고려한 가로등의 광원 색온도를 검토해 주시기 바랍니다. - 빛공해가 발생하지 않도록 사전검토 후 설치하시고, 빛방사허용기준을 준수하시기 바랍니다. 끝.