공 사 설 명 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공 사 명 : 화계천 복개구조물 보수·보강공사

2. 위    치 : 강북구 번1동 443-3~수유1동 57-116(화계천 복개구조물)

3. 목    적 : 노후된 화계천 복개구조물에 대한 보수·보강 공사를 실시하여 구조물의 내구성 증대시키고 안전성을 확보하고자 시행 함

4. 총공사비  : 420,000,000원

- 도 급 비  : 414,720,000원

- 이 전 비  :   5,280,000원

5. 공사물량

공 종	규 격	단 위	물 량	비 고
단면보수	t=30mm, t=50mm	㎡	1,577.43
기타부대공		1식

6. 본 공사는 우리구 관내 위치한 화계천 복개구조물의 바닥세굴에 대한 단면보수 공사로서 설계서 및 시방서 규정대로 시공하여야 한다.

7. 본 공사 시행 중 다음과 같은 사유가 있을 때에는 설계변경을 할 수 있다.

1) 당초 설계물량의 증·감이 있을 때

2) 시공공법이 변경될 경우

3) 발주처의 형편상 설계변경을 필요로 할 때

4) 단가 변경이 있을 때

- “지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률” 제22조 및 같은 법 시행령 제73조·제74조·제75조에 의거

5) 기타 감독관이 필요하다고 인정할 때

- 설계변경 사유 발생시는 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 결정한다.

8. 본 공사 시공 시는 반드시 공사 전·중·후 사진을 공종별로 동일 장소, 동일 방향으로 촬영하여 준공사진을 1부씩 제출하여야 한다.

9. 예정공정표

일 공 종	3월			4월			5월			6월
1. 현장답사 및 작업준비
2. 보수ㆍ보강공
3. 부 대 공
4. 현장정리