문서번호	시설관리과-4540
보존기간	년
결재일자	2017.3.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

★주무관		기전팀장	시설관리과장
주광복		노성제	03/06 천성훈
협조	주무관		정희종
	주무관		송경호

중앙제어실 일일보고서

2017. 3. 3.

기전팀(중앙제어실)

중앙제어실 일일보고

구 분		내 용						비 고
감시시설	가압장 (8개소)	구 분		점 검 내 용			점검결과
		제어반 PLC 및 모뎀		- 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	증압 (29개소)	제어반 PLC 및 모뎀		- 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	배수지 (8개소)	제어반 PLC 및 모뎀		- 수위계 계측상태 및 지시계 - 각종 스위치 동작상태 - 각종 계기 및 표시등 이상 여부 - PLC 동작상태 - 통신 송. 수신 동작상태 - 경보설비 동작상태			이상없음
	CCTV (34개소)	CCTV		- CCTV 이상여부 - 통신 송. 수신 동작상태			이상없음
	유량 감시 (39개소)	통신 및 감시		- 유량 계측상태 - 통신 송. 수신 동작상태			이상없음
특기사항		○ 가압장8개소, 배수지8개소, 증압장29개소 등 가동상태 이상없음
근 무 자		00:00~09:00	D조		윤 철 중
					송 희 창
		09:00~18:00	B조		주 재 하
					김 상 정
					정 도 연
		18:00~24:00	A조		주 광 복
					김 병 남
					이 경 노

2017년 3월 3일