[붙임 3]

일상감사 의견사항 조치내용

수    신 : 감사담당관                              2017. 3.   .

사 업 명	2017년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
1. 사업개요 가. 사 업 명 : 2017년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 나. 사업기간 : 2017. 3.~ 2017. 12. 다. 사 업 비 : 금1,308,000천원 라. 사업개요 - 아스팔트포장 : 26a - 도로시설물 세척 : 440㎡ - 신속대응 : 80시간 - 기타 도로시설물 유지보수 : 1식 - 계약 방법 : 일반공개경쟁(지역제한)
2. 감사자 조치의견 ▶ 내역서 조정 ○ 아스팔트포장깨기(일위대가 제10호표~제12호표) 작업능력(Q) 적용 - 작업능력(Q) · B.H0.18 : 2.07㎥/hr→4.1㎥/hr · B.H0.4 : 3.91㎥/hr→6.9㎥/hr · B.H0.6 : 5.45㎥/hr→16㎥/hr ○ 잔토운반(24DT+0.6BH)(일위대가 제36호표) 단가 적용 - 잔토처리(24DT+0.6BH) : 17,669원→14,425원 ○ 보조기층공(기계)(일위대가 제67호표, 제68호표, 제71호표~제72호표) 건설기계 적용 - 타이어롤라 : 적용 제외 ○ 아스팔트기층공(BB층)(일위대가 제73호표) 건설기계 적용이 - 진동롤라 →탠덤롤라 ○ 아스팔트표층공(일위대가 제77호표) 장비 적용 - 살수차 : 삭제

▶ 내역서 조정

○ 조합페인트칠(붓질)(일위대가 제77호표) 수량 적용이

- 조합페인트 : 0.166ℓ→0.199ℓ

- 신나 : 0.008ℓ→0.009ℓ

- 연마지 : 0.05매→0.12매

- 퍼티 : 0.08ℓ→0.096ℓ

- 도장공 : 0.024인→0.048인

- 보통인부 : 0.0048인→0.0096인

○ 작업요원(일위대가 제148호표~제151호표) 보통인부 계수 적용

- 보통인부 : 휴지계수, 상여계수 제외(건설기계운전사에만 적용)

○ 굴삭기, 덤프트럭, 크레인, 로우더(일위대가 제152호표~제167호표) 할증 적용

- 할증 : 재료비,노무비,경비→노무비(재료비,경비는 할증대상 아님)

3. 조치내용(불채택시 그 사유)

○ 내역서 조정하여 반영함.

4. 관계자료 및 기타 첨부자료

2017 년   3월     일

부서장 : 소속 도로과       직급(위)  과장           성명 최 광 천 (인)