문서번호	시설보수과-1472
결재일자	2017.3.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
김종희		03/09 윤승범
협 조

반송슬러지 이송배관 추가정비 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 03.

중랑물재생센터

(시설보수과)

반송슬러지 이송배관 추가정비 보고

장기사용에 따른 노후화로 누수가 발생된 반송슬러지 이송배관에 대하여 신속한 정비를 실시하여 하수처리 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 반송슬러지 이송배관 현황

설비명	위 치	용 도	규 격	설치년도	비고
반송슬러지 이송배관	제3처리장 지하관랑	종침에서 수집한 슬러지를 생물반응조 전단으로 반송	300~450A (주철관)	‘87년 (D계열92년)

□ 정비 사유

□ 반송슬러지 이송배관은 30여년간 장기 사용으로 노후화되어 배관 연결부위인 단관, 엘보, 후렌지 등에서 누수가 발생되고 있으며, 기누수가 발생된 34개소를 정비를 시행한 바 있음.

□ 해빙기를 맞아 단관 등 10개소에서 추가로 누수가 발생됨에 따라 지하관랑 침수 방지 및 하수처리 시설의 원활한 운영을 위하여 신속하게 정비를 실시하고자 함.

□ 정비 계획

□ 우리센터 수처리설비 정비경험 및 반송슬러지 이송배관 기정비 경험이 있는 ㈜용진기전을 활용하여 신속히 정비를 실시하고자 함.

□ 소요예산 : 4,972천원

□ 현장 사진

반송배관 누수	누수배관 임시조치

끝.