투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	건조시설 관리동 조명설비 개선 승인

1. 환경관리주식회사–2017-23382호 관련입니다.

2. 우리센터 슬러지 건조시설 관리동 조명설비 개선 사업에 대해 아래와 같이 승인하니, 개선 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명 : 건조시설 관리동 조명설비 개선

***********LED 50w램프(매입개방형) 교체 -- 38개소

LED 50w램프(평판조명) 교체 ----   5개소

LED 15w램프(6“다운라이트) 교체 - 8개소

***********************

- 계약방법 : 소액영수증처리

나. 검토결과 : 센터 위탁시설 5% 전기사용량 절감계획에 따라 건조시설 관리동 노후된 형광등과 백열등을 LED 조명설비로 개량하여 에너지절감에 기여하고자 함

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		운영과장	03/13 정종기
협조자
시행	운영과-2183	(		)	접수		(		)
우	04808	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (송정동 73번지) 중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)