지장물(한전관로)현황

□ 공 사 명 : 약수고차차도 철거 및 교통개선공사

□ 제    목 : 한전 지중관로 정리요청

□ 공사개요

약수고가차도 철거 및 교통개선공사 중 환기구이설공사와 관련하여 한전 지중관로

정리요청.

□ 단 면 도

□ 검토내용

환기구이설공사와 관련하여 가시설 설치를 위한 줄파기 작업 시행중 지중에 매설되어 있는

한전 관로가 정리되어 있지않아 사고위험이 있으므로 안전사고방지 및 원활한 작업을 수행

을 위하여 관로 정리작업이 필요할 것으로 판단됨.

사 진 대 지

위 치	98번 환기구	일 자	2014.03.25
내 용	줄파기 작업 (한전관로)
위 치	98번 환기구	일 자	2014.03.25
내 용	줄파기 작업 (한전관로)

위   치    도