(17병동 3월) 환자 안전관리 점검결과 보고

○ 점검일시 : 2017년 3월 13일(월)

○ 점 검 자 : 김정경, 이수진

○ 점검내용

구분	점검항목	점 검 내 용	상 태	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker	바퀴부착 및 구름상태	양호	-
		높이조절 손잡이 조임 상태	양호	-
	샤워트롤리	전원작동 및 충전상태	해당 무	-
		높이조절 레버작동	해당 무	-
응급 kit	물품관리	응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호	-
		Intubation-set 작동 확인	양호	-
각실 관리	병 실	상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호	-
		침상 lamp 작동상태	양호	-
		call bell 작동상태	양호	-
		침상난간 상태	양호	-
		화장실 미끄럼 방지 부착	유	-
		낙상주의, 고위험 표지판 부착	유	-
		소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호	-
		손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호	손소독제 유효기간 확인
	세척실	감염성 폐기물박스 비치(뚜껑부착)	양호	-
		일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호	-
		변기소독기 작동상태	양호	-
	세탁물 처리실	기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	양호	-
	샤 워 실	Call Bell 작동	양호	-
		미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유	-
		샤워실 사용주의 안내문 부착	유	-
	복도, 계단	바닥 물기 상태	양호	-
		벽 부착물 고정상태	양호	복도 및 휴게실 게시물 정리

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
각실 관리	공동화장실	Call Bell 작동	양호	-
		미끄럼 방지 부착	유	-
		장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호	-
	휴 게 실	바닥 물기 상태	양호	-
		정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유	-
		재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호	-
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호	-
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호	-
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	양호	-
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	양호	-
		효과적인 손 위생 수행 여부	양호	-
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	양호	-
		필요시 재평가 여부	양호	-
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	양호	-
		발생 시 즉시 보고 여부	양호	-
교 육	간병인	월 1회 안전관리교육 실시	3월 13일	1회/1명
	환자	월 1회 안전관리교육 실시	3월 13일	1회/15명
	직원	월 1회 안전관리교육 실시	3월 13일	1회/13명
특이사항

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	02월 14일	휴대용 산소 1통 충전
2	02월 14일	영선실 연락하여 5호실 침대 1개 난간에 동파방지용 스티로폼 적용함 (피부 손상 예방)
3	02월 16일	손소독제 위치 변경
4	02월 17일	2번 컴퓨터 프린터 출력 수리, 전화기 고장 수리
5	02월 20일	휴대용 산소 2통 충전, 장애인 화장실 비데수리, 6호실 화장실 세면대 수리
6	02월 21일	간호사실 의자수리, 린넨실 천정수리, 넷북과 3번 컴퓨터 수리, 환자 상두대 수리
7	02월 22일	팀장님방 프린트 수리
8	02월 23일	휴대용 산소 1통 충전
9	02월 24일	휴대용 산소 1통 충전, 휴게실 TV 수리
10	02월 27일	휴대용 산소 2통 충전
11	02월 28일	병동 시력 측정기 수리, 음암 판넬 인터넷 연결 수리
12	03월 02일	장애인 화장실 손잡이 수리
13	03월 03일	화장실 비데 전기, 정수기 찬물 수리, 5호실 히터 수리
14	03월 07일	휴게실 컴퓨터(인터넷) 수리
15	03월 09일	휴대용 산소 1통 교환
16	03월 10일	남자 공용화장실 라디에이터 수리