세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도!
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	누수탐지 작업내역 보고

1. 누수방지과-580(2017. 1. 16.), 급수운영과-1290(2017. 1. 17.)호와 관련 2017년 상수도관 누수탐지 추진계획에 따라,

2. 관내 상수도 관로 및 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지(계획, 다점식, 민원)를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

○ 탐 지 일 : 2017. 3. 20(월)

○ 탐지직원 : 박문종, **********이경춘, 유동진

소블럭명	작 업 위 치	도종	탐지 구분	탐 지 결 과	비고 (확률)
월곡24	성북구 장위동 189-4 주변 로거1~3번	ASP	다점	1개소 누수음청취 복구반이첩	로거수거
월곡24	성북구 장위동 189-4 로거1-2번	ASP	다점	장위동 209-32 복구반이첩	로거분석
보광20	용산구 원효로3가 43-40 주변	CON’c	계획	관로 및 배관탐지	관로탐지
	이 하 여 백

▣ 누수탐지 작업 결과

붙임 : 지하누수탐지 적출보고서 1부. 끝.

★주무관	정진배		주무관	유명수		급수운영과장	03/20 代박장진
협조자
시행	급수운영과-5739	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가 208-1)	/
전화	3146-2179	/전송	3146-2189	/		/	대시민공개