문서번호	정보자원운영과-989
결재일자	2017.3.21.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정보자원운영과장	데이터센터소장
소관수		김영숙	03/21 代김안철
협 조
	인터넷통신과장			황기원
	주무관			최재욱
	주무관			이훈희
	주무관			지창원

- 개인정보검출시스템 및 클라우드 관제 버전관리 서버 -

데이터센터 입주검토 결과보고

2017. 3.

데이터센터

(정보자원운영과)

- 개인정보검출시스템 및 클라우드 관제 버전관리 서버 -

데이터센터 입주검토 결과보고

정보소통광장 시스템의 개인정보보호 강화를 위한 개인정보검출시스템 증설 및 상암 클라우드 관제시스템 테스트를 위한 가상서버 입주요청에 대한 검토결과 보고임

Ⅰ		추진근거

□ 데이터센터 표준운영절차(SOP) 개정(정보자원운영과-2385, 2016.7.13.)

□ 개인정보검출시스템 입주검토 요청(정보공개정책과-5433, 2017.3.8.)

□ 인터넷통신과 장비 관제용(버전관리) 서버 입주검토요청 및 IP할당 요청 메보보고(2017.2.24.)

Ⅱ		입주검토 및 결과

□ 입주검토 대상

❍ 개인정보검출시스템

- *********************************

- *************************************************

- 요청부서 : 정보공개정책과

※ 정보자원통합사업에 포함되지 않은 사업으로 2식 추가 증설

❍ 클라우드 관제시스템 테스트용 서버

- *****************************

- *****************************************************

- 요청부서 : 정보자원운영과

□ 입주사유

❍ 개인정보검출시스템

- 정보소통광장 시스템에 동일한 장비가 입주되어 있으며 개인정보보호 강화를 위하여 2식 추가 증설

- SW 구매사업으로 데이터센터 사전 협조를 받고 추진된 사항

※ 개인정보검출시스템 추가도입 계획(정보공개정책과-4636, 2017.2.28.)

	〈 사 업 개 요 〉
○ 사 업 명 : 개인정보검출시스템 추가 도입 ○ 사업기간 : 2017. 2 ~ 2017. 4 ○ 사업예산 : 50,069천원(사무관리비) ○ 주관부서 : 행정국 정보공개정책과 ○ 사업내용 - 개인정보검출시스템 2식 추가 증설 ・ 이미지 파일 전용 1식, 공개 후 문서용 1식 - 조달구매

❍ ******************

- 서초 데이터센터 프론트오피스 서버에서 클라우드 관제시스템 테스트 목적으로 설치된 관제 에이전트 버전관리 용도

※ ****************************************************

- 인터넷통신과 장비 관제용 서버 입주검토 및 IP할당 요청 메모보고(****주무관)

□ 입주검토

❍ 개인정보검출시스템

- 운영중인 동일 시스템을 증설하는 사항으로 입주검토회의를 메모보고로 대체하여 추진

· ***************************메모보고(*** 주무관)(인터넷통신과, 2017.3.20.)

- 설치 및 업무부서 운영관리 사항으로 업무부서와 합의하여 SLA는 생략하기로 함

- 장비 운영 및 유지보수는 정보정책과에서 수행하기로 함

❍ 클라우드 관제시스템 테스트용 서버

- 단순 가상서버 할당건으로 입주검토회의를 생략하고 메모보고로 추진

· 클라우드 ******************** 메모보고(****주무관)(인터텟통신과, 2017.2.28.)

· 클라우드 관제시스템 에이전트 버전관리를 위한 가상서버 할당

	요구자원	할당 자원
***	******	******
******	***	**
****	*****	*****
**	*****	*****

- 운영기간은 관제시스템 테스트 용도로 폐기요청시까지로 함

- 클라우드 관제 테스트용 서버로 SLA는 생략 함

□ 검토결과 : “입주가능”

❍ 개인정보검출시스템 어플라이언스 장비 2식 입주

❍ 프론트오피스 가상서버 1식 할당

□ 시스템설치 : 2017. 3.~4.

Ⅲ		행정사항

□ 시스템 설치 협조 : 데이터센터 인터넷통신과

붙임 : 1. 입주검토서(정보소통광장 개인정보검출시스템) 1부

2. 입주검토서(클라우드 관제 테스트용 서버) 1부.  끝.