문서번호	난곡119안전센터-1376
결재일자	2017.3.24.
공개여부	대시민공개

담당자	진압3팀장	센터장			결재
박부형	신동섭	03/24 권형구
협 조

화재진압활동 토론회 개최 결과보고서(난곡로31길 30 현대빌라 201호)

□ 소방서 : 관악소방서

□ 부  서 : 난곡119안전센터

소방 관서	관악소방서 난곡119안전센터
일시	2017. 3. 24.(금) 11:30-12:00		장 소		사무실			참석인원	9명
화재 발생	출동일자	2017. 3. 22.(수) 09:04-10:10
	위 치	관악구 난곡로31길 30 현대빌라 201호
	출동인원 및 차량	출동인원		9명		출동장비	펌프,탱크,구급
현장 활동 사항	문제점	○ 거주자가 거실 바닥에 경유를 뿌리고 방화한 것으로 추정.
	개선사항	○ 진입로 협소(소방통로확보훈련 및 원활한 소방차진입로 주민계도필요)