등록번호	도로시설과-4663		주무관		도로굴착팀장		도로시설과장		안전건설국장
등록일자	2017.3.27.
			금영신		황인수		소철호		전결 03/27 이우룡
결재일자	2017.3.27.
공개구분	대시민공개
			협 조
『잦은 굴착으로 인한』 노면 불량도로 정비계획 보고
안전건설국 (도로시설과)

『잦은 굴착으로 인한』

노면 불량도로 정비계획 보고

우리구에서 유지관리하고 있는 도로 중 잦은 굴착 등으로 시민통행 불편 및 차량통행에 지장을 주고 있는 노면 불량도로 일제조사 결과 및 정비계획 보고임

Ⅰ		추진근거

〇 『잦은 굴착으로 인한 불량도로 일제조사 정비계획』

[도로시설과-3282호(2017.03.03.)]

Ⅱ		점검개요

〇 점검대상 : 우리구 관리 도로의 도로굴착·복구공사 전 구간

〇 점검방법 : 각 팀별 해당구역 굴착·복구 현장조사

〇 점검일시 : 2017.03.06. ~ 03.24.

〇 점 검 자 : 2개팀 5명

- 조장 : 굴착팀장(조사총괄)

- 1팀 : 금영신, 양동석(신당동, 동화동, 황학동, 광희동, 을지로동, 소공동, 명동)

- 2팀 : 이민희, 신재성(다산동, 청구동, 약수동, 장충동, 필동, 회현동, 중림동)

Ⅲ		점검결과

〇 현장 점검결과

- 위   치 : 다산로24길 74 앞외 15개소

- 정비물량 : 아스콘포장 L=263m

- 세부위치 및 물량 : 붙임 현장점검 보고서 참조

Ⅳ		조치계획

〇 잦은 굴착으로 노면상태가 불량한 다산로24길 74앞외 15개소에 대하여 유관기관 협의 후 2017년 도로굴착·복구공사(연간단가)에 작업지시하여 정비코자 함

붙임 : 1. 현장점검 보고서 1부.

2. 현황점검사진 및 위치도 1부.  끝.