	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 상반기 구조장비 중 측정장비 교정 계획 보고

1. 관련문서

가. 재난관리과-1128(2017. 2. 21.)호「2017년 구조장비 유지관리 예산집행 추진 계획」

나. 재난대응과-1439(2017. 1. 19.)호「2017년 관서별 구조장비 유지관리 예산 배정 계획알림」

2. 위와 관련하여 방사능측정기를 다음과 같이 교정하고자 합니다.

가. 교정장비 : 방사능측정기(Thermo SCIENTIFIC B20-ER) 1대

※ 1대 장비에서 2개 부분 교정(방사능, 방사선)

측정장비 중 잔류전류검지기는 교정대상이 아님.

붙임 6의 한국인정기구의 지침 참조(교정대상 및 주기설정을 위한 지침)

****************************************************

나. 운용부서 : 현장대응단(구조대)

다. 소요예산 : 금234,740원(금이십삼만사천칠백사십원) ※ 부가세포함

라. 결제방법 : 교정업체 계좌로 이체

(교정업체는 교정 수수료를 신용카드로 받지 않고 계좌이체로만 받고 있음)

마. 교정업체 : *****

*********************************************************************

바. 납품기한 : 2017. 4. 28.(금)

사. 납품장소 : 재난관리과 사무실

아. 예산과목 : 특수구조장비 보강 및 유지관리/일반운영비/사무관리비

자. 검사방법 : 육안 및 성능검사

차. 납품검사(수)자 지정 : 구조운영, 구조대 주간 장비담당

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 사본 1부.

4. 국제공인교정기관 인정서 1부

5. 입금통장 사본 1부.

6. 코라스 교정대상 및 주기 지침 1부.  끝.

담당자	김금종		구조팀장	남정오		재난관리과장	03/29 정동민
협조자
시행	재난관리과-2072	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/
전화	02-925-0905	/전송	02-925-0119	/	enter@seoul.go.kr	/	부분공개(6)