“명품 아리수, 명품 강남수도!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(03/28)

1. 2017.03.28.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-03-28-(화)(A)		403,328	141,022	86,678	31,147	129,673	14,808
2017-03-27-(월)(B)		383,934	127,182	80,506	28,766	130,060	17,420
전년도	2016-03-28-(월) (C)	387,069	155,692	92,412	9,537	111,235	18,193
03-28(화)	전일대비(A-B)	19,394	13,840	6,172	2,381	-387	-2,612
차이량	전년대비(A-C)	16,259	-14,670	-5,734	21,610	18,438	-3,385
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 3월 평균		383,632	140,783	92,393	15,341	118,422	16,692
2017.03.01~금일 평균		349,425	120,400	77,994	20,961	113,327	16,743

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 일원배수지 공급량이 포함된 수치임.

(일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황 자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(03월28일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(3월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	03/29 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-7208	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동) 강남수도사업소	/
전화	02)3146-4918	/전송	02)3146-4939	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개