문서번호	자치행정과-8400			★주무관		자치행정팀장		자치행정과장		행정관리국장
결재일자	2017.4.6.
				윤상근		김준영		정주영		04/06 고한석
공개여부	대시민공개
				협 조
보도여부
		- 2017년 해빙기 종합대책 관련 - 동청사 안전점검 결과보고
2017.4.5.
강 북 구 (자치행정과)

- 2017년 해빙기 종합대책 관련 -

동청사 안전점검 결과보고

2017년 해빙기 종합대책과 관련하여 발생할 수 있는 각종 재해를 사전에 예방하고 구민생활 불편을 최소화하기 위하여 동청사 안전점검을 실시하여 결과를 보고함.

Ⅰ.	점 검 개 요

○ 점검근거 : 자치행정과-4105(2017.2.21.)호 및 기획예산과-3323(2017.2.28.)호

○ 점검기간 : 2017. 3. 20.(월) ～ 3. 24.(금)

○ 점검대상 : 16개소(동청사 12개소, 자치회관 4개소)

※ 미아동복합청사 제외(행정지원과 소관)

○ 점 검 자 : 동직원 자체점검

○ 점검방법 : 안전점검표에 의거 점검

○ 주요 점검사항

- 건물의 주요 구조부 균열, 내력저하, 침하, 붕괴위험 등

- 지하층 벽체 균열 및 누수여부

- 옥상누수 및 내․외 백화현상, 벽돌 콘크리트 탈락여부

- 전기 및 배관설비 노후화등 유지관리상태

- 시설물 유지관리에 필요한 각종 점검 등 이행사항

- 기타 안전사고 예방 관련사항

Ⅱ	점검결과 및 조치

○ 종합결과

- 점검결과 전반적인 관리상태는 양호하나 일부 주민센터의 경우 경전철 공사로 인하여 청사 주변 계단 파손현상이 있어 공사업체에 복구요청

- 누수 현상이 발견된 동에는 원인파악 후 정비실시 예정

○ 동별 점검 및 조치결과

점검대상	점 검 결 과	조 치	비 고
삼양동주민센터	- 청사 옆 계단하단부 지반침하 (경전철 공사가 원인) 2, 3층 일부 누수	- 건설업체(두산건설)에 복구요청함 - 추후 원인파악
송중동주민센터	- 특이사항 없음
송천동주민센터	- 특이사항 없음
삼각산동주민센터	- 특이사항 없음
번1동주민센터	특이사항 없음
번2동주민센터	- 특이사항 없음
번3동주민센터	- 특이사항 없음
수유1동주민센터	- 특이사항 없음
수유2동주민센터	- 특이사항 없음
수유3동주민센터	- 특이사항 없음
우이동주민센터	- 특이사항 없음
인수동주민센터	- 특이사항 없음
삼양동자치회관 (솔샘문화정보센터)	- 특이사항 없음
송중동자치회관 (송중문화정보센터)	- 특이사항 없음 .
송천동자치회관	- 특이사항 없음
인수동자치회관	- 특이사항 없음

Ⅲ	행 정 사 항

○ 각 동주민센터에서는 발생할 수 있는 각종 재해 등 안전사고 예방을    위해 동청사 관리에 지속적인 관심 요함.  끝.