“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	업무협의 회신(장안동 346-1, 26호 건축허가 신청)

1. 동대문구 건축과-6951(‘17.04.04.)호와 관련입니다.

2.「장안동 346-1 외 1필지 건축허가(신축) 신청 협의」에 대한 검토의견을 붙임과 같이 회신  합니다.

3. 아울러, 서울특별시 물순환 회복 및 저영향개발 기본조례 제11조 ②에 따라 준공검사 또는 사용승인한 날부터 10일 이내에 붙임3 서식의 빗물관리시설 설치 확인서 및 감리확인서를 우리 시에 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 검토의견서 1부.

2. 저영향개발 사전협의자료 1부.

3. 빗물관리시설 설치확인서 및 감리확인서(서식) 1부.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	정재훈		물재이용관리팀장	이정돈		물순환정책과장	04/11 안대희
협조자
시행	물순환정책과-7130	(		)	접수		(		)
우			/
전화	2133-8083	/전송	2133-0763	/	1007jjh@seoul.go.kr	/	부분공개(6)